ЮЖНЫЙ ПОЛЮС		299040, г. Севастополь, ул. Промышленная, 7а, Завод «Спектр», / литера 1А, оф. 29А / +7 (978) 073-83-80 / sales@southp.ru / www.southp.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(чиллер для кондиционирования)

№ П/П	Наименование	Значение	Примечание
1	Город (расположения объекта)
2	Период эксплуатации оборудования / (указать месяцы если оборудование эксплуатируется сезонно)
3	Назначение установки: только охлаждение, только нагрев, охлаждение и нагрев
4	Испаритель: водяной или воздушный
	Для водяного: указать тип жидкости (для растворов дополнительно указать концентрацию)
	Коррозийная стойкость
5	Конденсатор: водяной или воздушный
	Для водяного: указать тип жидкости (для растворов дополнительно указать концентрацию)
	Коррозийная стойкость
6	Требуемая мощность установки (самый термонагруженный режим), КВт
	Температура входящей жидкости (самый термонагруженный режим),, 0С
	Температура выходящей жидкости (самый термонагруженный режим),, 0С
	Температурный диапазон работы (по охлаждаемой жидкости), 0С
	Расход жидкости, м3/ч
7	Запас мощности, %
8	Требования по шумности (ограничения)
9	Тип хладагента
10	Наличие гидромодуля
	Объём бака накопителя, м3
	Насос «чиллер-потребители»: потери давления в сети, Па
	Резервный насос
11	Контактные данные (указать ФИО, телефон, email, для ИП и ЮЛ указать ИНН и название)
12	Предпочтения (пожелания) по оборудованию и конструктивному исполнению / Например: чиллер на 2 независимых фреоновых контура (для повышения общей надежности установки) 2х50% (от мощности чиллера), в каждом контуре по 2 компрессора 2х50% (от мощности контура). Исполнение чиллера моноблочное (монтаж в помещении) с выносными воздушными конденсаторами. / Пример: чиллер на 1 фреоновый контур с 2 компрессорами 2х100% (от мощности чиллера) с возможностью оперативного переключения с одного компрессора на другой (1 компрессор постоянно в работе, 2 компрессор в горячем резерве), моноблок. / Пример: чиллер на 1 фреоновый контур с 2 компрессорами 2х50% (от мощности чиллера) работающими параллельно. Холодопроизводительность регулируется контроллером (ступенчато). Наличие у управляющего контроллера интерфейса TTL-RS485\Modbus для подключения в систему диспетчеризации винодельни.

Достоверность предоставленных данных подтверждаю.